## CREW_I.-FOTO
Prilog 2a
TROŠKOVNIK
INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA Nabava opreme - projekt CREW, Grupa I.: Optička oprema Evidencijski broj nabave: 11/2020/JN
OPĆI UVJETI
Troškovnik se ispunjava u obliku tablice. Ispunjavaju se samo zasivljena polja - kolone "ponuđena oprema" i "jedinična cijena" te polje "PDV". Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke troškovnika. Jedinične cijene stavke upisuju se u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se upisuje u kunama. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a ili se radi o ponuditelju koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, u troškovniku se u rubriku PDV upisuje iznos od 0,00 kn. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u stavkama troškovnika. Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik i sadržaj troškovnika. Ispunjeni troškovnik potrebno je pohraniti u pdf formatu, u kojem se dostavlja Naručitelju.
Usluga uključuje: - isporuku opreme na lokaciju Naručitelja - garancije za ponuđenu opremu - sve troškove dostave i poštarine Ponuđena oprema iz stavki 1-4 i stavki 6-7 mora biti međusobno kompatibilna.
GRUPA I.: Optička oprema
R. br. | NAZIV | OPIS | PONUĐENA OPREMA / specificirati marku i tip proizvoda | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO bez PDV-a
1 | Foto-aparat - tijelo i dodaci | • Tip fotoaparata: DLSR • Format senzora: APS-C (crop faktor 1,5-1,6) • Tip senzora: CMOS • Stabilizacija slike: NE • Rezolucija: najmanje 20 MP • Tip fokusa: Auto i Manual • Broj točaka fokusa: najmanje 45 u AF modu • Format fotografije: najmanje JPEG i RAW • Najveća brzina okidanja: najmanje 1/8000 sec. • Kontinuirano okidanje: najmanje 10fps u najvećoj rezoluciji • Video: DA • Način snimanja videa: UHD 4K i Full HD • Mikrofon: ugrađeni (stereo) i ulaz za vanjski mikrofon (stereo) • Bežični prijenos: minimalno Wi-Fi • Remote Control: DA • Live view opcija: DA • Težina: najviše 900 g Ostalo, uz fotoaparat - kompatibilno s ponuđenim tijelom aparata: • Punjač i kabel za punjač • Rezervna baterija • Bežični daljinski upravljač • Vanjska bljeskalica s mogućnošću bežičnog upravljanja • Podnožna pločica za stativ Manfrotto (ball head) • Memorijska kartica za fotoaparat - veličina pohrane: minimalno 32 GB - najveća brzina zapisivanja: minimalno 250 MB/s - najmanja brzina zapisivanja: minimalno 30 MB/s - brzina čitanja: minimalno 300 MB/s |  | kompl. | 1 |  | 0
2 | Teleobjektiv i oprema | • Najmanja žarišna duljina: minimalno 150 mm • Najveća žarišna duljina: minimalno 500 mm • Stabilizacija slike: DA • Autofokus: DA • Obavezno ograničavanje fokusa (focus limiter) • Maksimalni otvor blende: f/5,6 i veći • Najmanja blizina izoštravanja: 3 m i manje • Zaštitni filter za objektiv • Oprema za održavanje - puhalica i četkica za čišćenje objektiva |  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Širokokutni objektiv | • Najmanja žarišna duljina: minimalno 10 mm • Najveća žarišna duljina: maksimalno 24 mm • Autofokus: DA • Maksimalni otvor blende: f/4,5 i veći • Najmanja blizina izoštravanja: najviše 24 cm • Zaštitni filter za objektiv |  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Makro objektiv | • Žarišna duljina: fiksna, minimalno 90 mm, maksimalno 105 mm • Maksimalni otvor blende: f/2,8 • Stabilizacija slike: DA • Autofokus: DA • Najveća blizina izoštravanja: najviše 32 cm • Zaštitni filter za objektiv |  | kompl. | 1 |  | 0
5 | Torba za fotografsku opremu | • torba za nošenje na ramenu • veličina: u torbu treba moći praktično stati sva oprema pod r. br. 1-4 • torba treba imati odvojive pregrade i dodatne džepove/prostore za smještaj rezervnih baterija, memorijskih kartica i sl. • torba treba biti otporna na vlagu |  | kom. | 1 |  | 0
6 | Teleskop visoke razlučivosti za promatranje prirode (durbin) s okularom i dodatna oprema | • Minimalno povećanje: najmanje 25x • Maksimalno povećanje: najmanje 60x • Promjer prednje leće: najmanje 80 mm • Tip okulara: mono, pod kutem od 45° • Prilagođavanje dioptrije: najmanje +/- 5 dpt • Najmanja udaljenost izoštravanja: 3 m i manje • Fotoadapter: DA • Navoj objektiva: DA • Prilagođenost za stativ: DA • Punjenje inertnim plinom • Maksimalna težina: 2 kg • Otpornost na rošenje, vodu i vlagu: DA Ostalo: • Dodatak za digiskopiju i/ili adapter, ovisno o ponuđenom teleskopu - kompatibilan s ponuđenim foto-aparatom iz stavke 1 • Zaštitna futrola - mogućnost neometanog rada dok je futrola na durbinu |  | kompl. | 1 |  | 0
7 | Stativ za teleskop i glava stativa | Stativ i glava stativa - kompatibilan s ponuđenim modelom teleskopa iz stavke 6: • Maksimalna visina: najmanje 160 cm • Materijal stativa: aluminij • Tip glave: video glava (fluid), jedna ručka • Minimalna nosivost: 4 kg • Prema potrebi, odgovarajući adapter za montažu, kompatibilan s ponuđenim modelom teleskopa iz stavke 6. |  | kompl. | 1 |  | 0
8 | Dalekozor visoke razlučivosti za promatranje prirode sa zaštitnom torbicom | • Povećanje: 10x • Promjer leće: 42 mm • Prilagođavanje dioptrije: najmanje +/- 4 dpt • Vidno polje: najmanje 110 m/1000 m • Najmanja blizina izoštravanja: 3 m i manje • Punjenje inertnim plinom • Otpornost na vodu i vlagu: DA • Torbica za dalekozor |  | kom. | 1 |  | 0
9 | Fotozamke | • Rezolucija fotografija: najmanje 14 MP • Kvaliteta video-zapisa: najmanje Full HD • Vrijeme okidanja: najmanje 0,4 sec • Radijus detekcije: najmanje 20 m • LCD ekran: DA • Napajanje: punjive baterije AA • Memorija: SD kartica • GPRS funkcija: DA • Bljeskalica: Infracrveni LED blic, najmanje 36 LED dioda • Doseg bljeskalice noću: najmanje 15 m • Otpornost na vodu i vlagu: DA • Boja: maskirna, mora se uklapati u prirodni okoliš Ostalo: • set baterija koje odgovaraju ponuđenoj fotozamki • memorijska kartica maksimalnog kapaciteta koja odgovara ponuđenoj fotozamki |  | kompl. | 4 |  | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
PDV
[6 empty] | Ukupno: | 0